2016级研究生入学考试大纲

考试科目：流体机械原理

考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为100分，考试时间为120分钟．

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试．

三、试卷题型结构

试卷题型结构为：

概念型题

简答、分析型题

计算型题

四、参考书目

1.《泵与风机》，   郭立君 主编   冶金工业出版社  2001；

2．《泵与风机》，  吴达人主编，西安交通大学出版社，1989；

3．《流体机械原理》  张克危 主编，机械工业出版社   2000；

流体机械原理

一、考试要求

要求考生全面系统地掌握本学科专业基础知识和专业综合知识，并且能运用所学的基本理论和实验技能，说明和解决实践中的相关问题。考试为笔试、闭卷形式。重点考察学生对基本概念、基本公式、基本计算方法的掌握和应用能力。

二、考试内容

§1 绪论

1. 考试内容：泵与风机的分类，泵与风机在国民经济中的地位和作用；泵与风机的主要性能参数；泵与风机的分类；泵与风机的发展趋势。

2. 考核要求：熟练掌握泵与风机的主要参数定义、单位。了解泵与风机在热力发电厂的作用、泵与风机的发展趋势。了解泵与风机的类型。

§2 泵与风机的叶轮理论

1.考试内容：泵与风机基本结构和工作原理，速度三角形和能量方程式，有限叶片数的影响，滑移系数和环流系数，轴流式泵与风机的叶轮理论。

2. 考核要求：熟悉泵主要部件（叶轮、轴、泵体、密封装置等）的功用及类型。掌握离心式泵与风机中流体运动分析，掌握能量方程式（欧拉公式），了解其推导过程及能量方程式分析。一般掌握离心式叶轮叶片型式的分析，深刻理解叶片出口处安装角β2a∞对理论能投HTα、静能头Hstα、动能头H2α的影响。熟悉有限叶片叶轮中流体运动与无限叶片叶轮中流体运动的原则及有限叶片叶轮的理论能头的计算公式。了解流体进入叶轮前的预旋现象、类型及原因。熟悉轴流式泵与风机的叶轮理论。了解叶轮理论的基本概念（翼型及叶栅主要参数、速度三角形、空气动力特性等），熟悉轴流式泵与风机常见型式及能量方程式。

§３  泵与风机的性能

1．考试内容：功率（有效功率、轴功率、原动机输入功率）、损失（机械损失、容积损失、流动损失）、效率（机械效率、容积效率、流动效率、总效率、风机全压效率、静压效率）的概念及计算公式，离心泵与风机的性能曲线，轴流式泵与风机的性能曲线与离心式泵与风机的性能曲线差异。性能曲线的测试方法。

2. 考核要求：重点掌握功率（有效功率、轴功率、原动机输入功率）、损失（机械损失、容积损失、流动损失）、效率（机械效率、容积效率、流动效率、总效率、风机全压效率、静压效率）的概念及计算公式，一般掌握离心泵与风机的性能曲线，了解轴流泵与风机的性能曲线与离心式泵与风机的性能曲线差异。了解性能曲线测试方法。

§４  相似理论在泵与风机中的应用

1. 考试内容：泵与风机的相似条件、相似定律，比转数，熟悉比转数的应用及其对泵与风机性能的影响。

2. 考核要求：一般了解相似条件、相似理论、相似定律的概念，掌握比转数概念及计算公式，熟悉比转数的应用及其对泵与风机性能的影响。熟悉泵与风机的通风性能曲线。

§５  泵的汽蚀

1. 考试内容：汽蚀的概念及对泵工作影响。泵的吸上真空高度Ｈs，允许吸上真空高度[Ｈs]，汽蚀余量△h。掌握提高泵抗汽蚀性能的常用措施。

2.考核要求：掌握汽蚀概念及对泵工作影响。掌握泵的吸上真空高度Ｈs，允许吸上真空高度[Ｈs]汽蚀余量△h定义，掌握泵安装高度的计算。

§６  泵与风机的运行

1．考试.内容：管路特性曲线 泵与风机的联合工作 泵与风机的运行调节。

2. 考核要求：熟悉管路特性曲线，掌握工作点的概念，了解泵与风机联合工作方式选择及运行工况的调节方法。

§７  泵与风机选型

1. 考试内容：泵与风机选择的原则，选择的方法。

2. 考核要求：掌握泵与风机选型原则，熟悉常用的选型方法。

题型结构

1.概念型题

重点考察学生对基本概念的理解程度，对于死记硬背定义者，难以准确回答这类问题。这个类型题的基本形式有以下几种：填空、选择、判断等。

2．简答、分析型题

通过此类考题考察学生运用专业或工程语言，简单准确的叙述能力。

4. 计算型题

正确的思维方式，简洁而清晰的计算方法，将在这类考题中得以充分的检验。

五、题型举例

1.选择题

1）风机的实际工作点应落在（  ）点附近，工作才最经济。 
A最大压头     B最高效率    C最大功率    D最大流量

2．简答题

1）离心式水泵有哪过流部件？各起什么作用？

3．计算题

1）离心式水泵最高效率为86，轴功率为122.5kw，流量为720吨/时，扬程为50m流体介质密度为1000kg/m3。求有效功率和效率并分析在此效率下该泵工作的经济性。