2021级研究生入学考试大纲

考试科目：传感器技术

考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为100分，考试时间为60分钟。

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试

三、试卷题型结构

简答题                      约占60%

计算分析题                  约占40%

四、参考书目

《传感器》第5版，唐文彦，机械工业出版社，2018

五、考试内容

《传感器技术》是测控技术与仪器专业的专业核心课程，通过本课程的学习，使学生掌握传感器的基本知识，掌握各种常用传感器的结构和基本原理，重点培养学生根据实际需要正确选择、使用乃至研发新型传感器的能力。

本课程的考试要求主要有如下三个方面：

1．掌握电阻式、电感式、电容式、磁电式、压电式、光电式等各类传感器的基本理论、主要特性和工作原理，建立传感器系统模型，分析传感器静态特性和动态特性。

2．针对测量与控制领域内感知目标，运用现代电子技术、传感器技术和计算机技术，正确表述传感器测量系统工作原理和模型。

3．依据不同的测量目标，选择传感器和测量电路，构建传感器测量系统，正确采集测量数据并进行数据处理和结果分析，评价传感器性能。

为使学生通过学习，达到上述基本要求，下面列出主要章节的考试要点，供学生参考。

第一章  传感器的一般特性

掌握传感器静特性和动特性的概念、数学模型；传感器的标定；熟悉传感器的技术指标。

本章的考试要点有以下几个方面：

1．传感器的静特性

静特性的定义、数学模型、灵敏度、迟滞、线性度、重复性、漂移、分辨力

2．传感器的动特性

动特性的定义、数学模型、传递函数、频率特性；一阶、二阶传感器的频率特性、幅频特性、相频特性；一阶、二阶传感器动特性的确定方法

第二章  电阻式传感器

了解应变片的类型和材料、金属应变片的主要特性，压阻式传感器的工作原理、温度误差及其补偿；熟悉应变式传感器的工作原理；掌握直流电桥、交流电桥、电桥的误差补偿。

本章的考试要点有以下几个方面：

1．基本知识

应变效应、应变片的结构、应变片的粘贴、应变片的类型、金属应变片的主要特性

2．测量转换电路

单臂电桥、双臂电桥、四臂全桥、电桥的非线性误差、交流电桥

3．实际应用

温度误差及其补偿、应变效应的应用

第三章  电感式传感器

了解电感式传感器的应用，零点残余电压；熟悉电感式传感器的工作原理，传感器灵敏度，压磁式传感器，感应同步器；掌握电感式传感器转换电路，电涡流式传感器的工作原理及转换电路。

本章的考试要点有以下几个方面：

1．自感式传感器

工作原理、类型、测量转换电路

2．互感式传感器

工作原理、零点残余电压、典型应用

3．电涡流式传感器

涡流效应、等效电路、测量转换电路、典型应用

第四章  电容式传感器

了解电容式传感器的主要性能、特点，电容式传感器的实际应用；熟悉电容式传感器的工作原理与类型；掌握电容式传感器的转换电路。

本章的考试要点有以下几个方面：

1．基本知识

工作原理、电容传感器分类及其原理、典型应用

2．测量电路

等效电路、调频测量电路、运算放大器式测量电路、双T电桥电路、脉冲调宽电路

第五章  磁电式传感器

了解磁电感应式传感器的设计要点、应用，磁栅式传感器的结构、测量过程、工作原理、信号处理方式、特点及误差分析；熟悉霍尔式传感器的特性，霍尔元件的误差及补偿；掌握磁电感应式传感器的类型及工作原理，霍尔式传感器的工作原理。

本章的学习要点有以下几个方面：

1．磁电感应式

机一电能量转换型传感器、法拉第电磁感应定律、变磁通式、恒定磁通式、基本特性

2．霍尔式

传感器的工作原理、霍尔集成电路的特性、测量误差及其在检测技术中的应用

3．磁栅式

基本原理、结构、基本类型、动态磁头、静态磁头

第六章  压电传感器

了解压电式传感器的应用；熟悉压电元件；掌握压电效应，压电式传感器的等效电路，压电式传感器的测量电路。

本章的学习要点有以下几个方面：

1．压电效应与压电元件

压电效应、逆压电效应、石英晶体的压电效应、压电材料的分类及特性、极化处理、压电元件的连接方式

2．等效电路与测量电路

等效电路、电压放大器、电荷放大器、典型应用

第七章  光电式传感器

了解光源；熟悉位置敏感器件，光纤传感器，莫尔条纹，激光式传感器；掌握光电器件的类型、特性，电荷耦合器件。

本章的学习要点有以下几个方面：

1．光源

自然光源、人工光源；热辐射光源、气体放电光源、电致发光器件、激光器

2．光电器件

热探测器、光子探测器；外光电效应、光电导效应、光生伏特效应；光电发射型探测器、光电导型探测器、光电结型探测器、光生伏特型探测器

3．电荷耦合器件

组成、MOS光敏单元的结构及原理、势阱、线阵电荷耦合器件、面阵型CCD图像传感器

4．光纤传感器

光纤结构和传光原理、光的全反射、光纤分类、与光纤耦合的电光与光电转换器件、功能型光纤传感器、非功能型光纤传感器

5．光栅式传感器

计量光栅、计量光栅的种类、结构、莫尔条纹及其特性、莫尔条纹的种类

第八章  热电式传感器

了解常用热电偶；熟悉热电阻材料，常用热电阻，热敏电阻的结构，集成温度传感器；掌握热电偶的工作原理，热电偶的温度补偿，热敏电阻的工作原理。

本章的学习要点有以下几个方面：

1．热电偶

工作原理、接触电动势、温差电动势、热电偶基本定律、热电偶的种类及结构、热电偶冷端的延长、热电偶的冷端温度补偿

2．热电阻、热敏电阻

第九章  波式和射线式传感器

了解超声波及其物理性质，微波传感器及应用，核辐射，防辐射；熟悉射线式传感器的工作原理和应用，微波式传感器的类型和工作原理；掌握超声波传感器的类型和工作原理，超声波传感器的几种典型应用。

本章的学习要点有以下几个方面：

1．超声波式传感器

声波的分类、超声波的特性、超声波探头的结构和原理、耦合剂、典型应用

2．射线式传感器

核辐射的物理基础、核辐射与物质的相互作用、射线式传感器构成、防辐射