2021级研究生入学考试大纲

考试科目：测控仪器设计

考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为150分，考试时间为180分钟．

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试

三、试卷题型结构

名词解释                    约占20%

填空题                      约占20%

简答题                      约占20%

计算分析题                  约占40%

四、参考书目

浦昭邦，刘庆纲. 测控仪器设计（第3版）. 机械工业出版社，2014

费业泰. 误差理论与数据处理（第7版）.机械工业出版社，2015

五、考试内容

《测控技术与仪器》是测控专业的主干专业技术课程，通过该课程的学习，使学生掌握精密测控系统设计的基本理论、基本原理、分析计算的基本知识和基本技能。

本课程的考试要求主要有如下三个方面：

1．以仪器精度理论为基础，要求掌握三类误差的性质和特点，仪器测量的误差来源分析，等精度测量、不等精度测量的数据处理方法，仪器误差的分析和综合方法以及最小二乘法的应用等知识。

2．了解测控仪器设计的概念、组成及设计方法等，并具有设计精密机械结构的初步能力。

3．以测控仪器设计为主线，要求掌握仪器设计的基本原则、基本原理和基本知识，并具有应用知识设计测控系统的能力。

为使学生通过学习，达到上述基本要求，下面列出主要章节的考试要点，供学生参考。

第一章  测控仪器设计概论

本章主要介绍测控仪器设计的基础知识。

本章的考试要点有以下几个方面：

1．了解测控仪器的概念和基本组成；

2．了解测控仪器及其设计的发展趋势；

3．了解测量仪器的通用术语以及测控仪器的设计过程和要求。

第二章  仪器精度理论

本章主要介绍仪器精度理论和数据处理方法。

本章的考试要点有以下几个方面：

1．掌握仪器精度理论中的基本概念及其定义；

2．了解仪器误差的来源及其性质；

3．掌握等精度测量和不等精度测量处理方法；

4．掌握仪器误差的分析和综合方法；

5．熟练掌握仪器精度设计的基本方法和过程；

6.理解最小二乘及其应用。

第三章  测控仪器总体设计

本章主要介绍了测控仪器总体设计的基本原则、基本原理和基本知识。

本章的考试要点有以下几个方面：

1．了解测控仪器创新设计的基本方法和创新思维的培养过程；

2．熟练掌握测控仪器设计的基本原则以及相应的补偿措施；

3．熟练掌握提高测控仪器精度和性能的基本设计方法和原理；

4．从精度要求、测量范围和误差补偿等方面出发，掌握测控仪器结构参数和技术指标的基本方法和原则。

第四章  精密机械系统的设计

本章主要介绍精密机械结构设计的基本知识。

本章的考试要点有以下几个方面：

1．了解测控仪器基座和立柱等支承件的结构设计特点和要求；

2．了解测控仪器常用导轨的分类与特点、设计原理与准则以及导轨选择的基本要点；

3．掌握伺服机械系统的分类、常用传动装置结构、常用驱动装置的组成、精度设计和误差校正等；

4．掌握常用微位移机构的特点和组成、微驱动器件、柔性铰链等。

第五章  电路及软件系统设计

本章主要介绍制定测控系统的电路及软件设计。

本章的学习要点有以下几个方面：

1．了解测控仪器电路及软件设计的要求与准则；

2．了解测控仪器电路的组成及设计的基本原则；

3．掌握测控仪器软件的作用、特点、设计的基本原则、设计的基本过程、设计的基本方法等。